附表1：多规楼货物技术参数

| 序号 | 品名 | 部门 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货架 | 病房二楼西 | 1500*600*2000/4层 1节1列 | 节 | 1 |
|  |  | 病房三-六楼西 | 1200*600*2000/4层 1节1列*4层楼 | 节 | 4 |
|  |  | 病房二五六楼西 | 1500*600*2000/4层 1节1列*3层楼 | 节 | 3 |
|  |  | 病房三四楼西 | 2000*600*2000/4层 1节1列*2层楼 | 节 | 2 |
| 2 | 货架 | 病房三楼东 | 2000*600*2000/4层 1节1列 | 节 | 1 |
|  |  |  | 1500*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  | 病房四楼东 | 1500*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  |  | 1200*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  | 病房五楼东 | 1500*600*2000/4层 2节2列 | 节 | 4 |
|  |  | 病房六楼东 | 1500*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
| 3 | 货架 | 医务科库房一 | 2000*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  |  | 2000*800*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  | 医务科库房二 | 1500*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
|  |  |  | 2000*800*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |
| 4 | 货架 | 洗衣间库房 | 1200*600*2000/4层 1节1列 | 节 | 1 |
|  |  |  | 2000*600*2000/4层 1节1列 | 节 | 1 |
|  |  | 器械科 | 1200*600*2000/4层 3节1列 | 节 | 3 |
|  |  | 科教科 | 1500*500*2000/4层 1节2列 | 节 | 2 |
|  |  | 预防科 | 2000*600*2000/4层 2节2列 | 节 | 4 |
|  |  | 行政科 | 1200*600*2000/4层 2节16列 | 节 | 32 |
|  |  | 行政科 | 1200*400*2000/4层 2节2列 | 节 | 4 |
|  |  | 肿瘤防治办病房2楼 | 2000*600*2000/4层 2节1列 | 节 | 2 |

1、料厚：立柱1.2mm，横梁、纵梁1.2mm，层板0.6mm（带加强筋）。

2、按＜中华人民共和国国家标准＞GB/T13667.3-2003标准生产、制造、安装。

3、板材采用本钢和宝钢优质冷轧钢板。

4、表面磷化处理，静电喷塑。

5、颜色：驼40（电脑灰）。

6、每层可载400KG货物。